출제기준(필기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기		자격 종목	전기기능사			적용 기간	2016.1.1.〜2019.12.31.
○직무내용 : 전기에 필요한 장비 및 공구를 사용하여 회전기, 정지기, 제어장치 또는 빌딩, 공장, 주택 및 전력시설물의 전선, 케이블, 전기기계 및 기구를 설치, 보수, 검사, 시험 및 관리하는 일
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전기이론, 전기기기, 전기설비	60	1. 정전기와 콘덴서	1. 전기의 본질	1. 원자와 분자 2. 도체와 부도체 3. 단위계 등
			2. 정전기의 성질 및 특수현상	1. 정전기현상 2. 정전기의 특성 3. 정전기의 특수현상 등
			3. 콘덴서	1. 콘덴서의 구조와 원리 2. 콘덴서의 종류 3. 콘덴서의 연결방법과 용량계산법 4. 정전에너지 등
			4. 전기장과 전위	1. 전기장 2. 전기장의 방향과 세기 3. 전위와 등전위면 4. 평행극판사이의 전기장 등
		2. 자기의 성질과전류에 의한 자기장	1. 자석에 의한 자기현상	1. 영구자석과 전자석 2. 자석의 성질 3. 자석의 용도와 기능 4. 자기에 관한 쿨롱의 법칙 5. 자기장의 성질 등
			2. 전류에 의한 자기현상	1. 전류에 의한 자기장 2. 자기력선의 방향 3. 도체가 자기장에서 받는 힘 등
			3. 자기회로	1. 자기저항 2. 자속밀도 등
		3. 전자력과 전자유도	1. 전자력	1. 전자력의 방향과 크기 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 전자유도	1. 전자유도작용 2. 자기유도 3. 상호유도작용 4. 코일의 접속 5. 전자에너지 등
		4. 직류회로	1. 전압과 전류	1. 전기회로의 전류 2. 전기회로의 전압 등
			2. 전기저항	1. 고유저항 2. 옴의 법칙과 전압강하 3. 저항의 접속 4. 전위의 평형 등
		5. 교류회로	1. 정현파 교류회로	1. 교류 발생원의 특성 2. RLC직병렬접속 3. 교류전력 등
			2. 3상 교류회로	1. 3상교류의 발생과 표시법 2. 3상교류의 결선법 3. 평형3상회로 4. 3상전력 등
			3. 비정현파 교류회로	1. 비정현파의 의미 2. 비정현파의 구성 3. 비선형 회로 4. 비정현파 교류의 성분 등
		6. 전류의 열작용과 화학작용	1. 전류의 열작용	1. 전류의 발열 작용 2. 전력량과 전력 등
			2. 전류의 화학작용	1. 전류의 화학작용 2. 전지 등
		7. 변압기	1. 변압기의 구조와 원리	1. 변압기의 원리 2. 변압기의 전압과 전류와의 관계 3. 변압기의 등가회로 4. 변압기의 종류, 극성, 구조 등
			2. 변압기 이론 및 특성	1. 변압기의 정격, 손실, 효율 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 변압기 결선	1. 3상 결선 등
			4. 변압기 병렬운전	1. 병렬운전 등
			5. 변압기 시험 및 보수	1. 변압기의 시험 2. 변압기의 점검 및 보수 등
		8. 직류기	1. 직류기의 원리와 구조	1. 직류기의 개요 2. 직류발전기의 동작 원리 등
			2. 직류발전기의 이론 및 특성	1. 직류발전기의 원리 2. 타여자 발전기, 자여자 발전기 3. 복권발전기 등
			3. 직류전동기의 이론 및 특성	1. 직류전동기의 종류 2. 직류전동기의 특성 등
			4. 직류전동기의 특성 및 용도	1. 직류전동기의 유도기전력 2. 속도 및 토크특성 3. 속도변동률 등
			5. 직류기의 시험법	1. 접지시험 2. 단선 여부에 대한 시험 3. 권선저항과 절연 저항값 등
		9. 유도전동기	1. 유도전동기의 원리와 구조	1. 회전원리 2. 회전자기장 3. 단상유도전동기의 원리 및 구조 등
			2. 유도전동기의 속도제어 및 용도	1. 3상유도전동기 속도제어 원리와 특성 2. 유도전동기의 출력과 토크 특성 등
		10. 동기기	1. 동기기의 원리와 구조	1. 동기발전기의 원리 및 구조 2. 동기전동기의 원리 등
			2. 동기발전기의 이론 및 특성	1. 동기발전기이론 및 특성에 관한 사항 등
			3. 동기발전기의 병렬운전	1. 병렬운전에 필요한 조건 2. 동기발전기의 병렬운전법 등
			4. 동기발전기의 운전	1. 동기전동기의 운전에 관한 사항 2. 특수전동기에 관한 사항 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		11. 정류기 및 제어기기	1. 정류용 반도체 소자	1. 정류용반도체소자의 종류
			2. 각종 정류회로 및 특성	1. 다이오드를 이용한 정류회로와 특성 등
			3. 제어 정류기	1. 제어정류기에 대한 원리 및 특성 등
			4. 사이리스터의 응용회로	1. 사이리스터의 원리 및 특성 등
			5. 제어기 및 제어장치	1. 제어기 및 제어장치의 종류와 특성 등
		12. 보호계전기	1. 보호계전기의 종류 및 특성	1. 보호계전기의 종류 2. 보호계전기의 구조 및 원리 3. 보호계전기 특성 등
		13. 배선재료 및 공구	1. 전선 및 케이블	1. 나선 2. 절연전선 3. 기타절연전선 4. 코드 5. 케이블 등
			2. 배선재료	1. 개폐기의 종류 2. 점멸스위치 3. 콘센트 및 플러그 4. 소켓류 5. 과전류차단기 6. 누전차단기 등
			3. 전기설비에 관련된 공구	1. 게이지의 종류 2. 공구 및 기구 등
		14. 전선접속	1. 전선의 피복 벗기기	1. 전선 피복 벗기는 방법 등
			2. 전선의 각종 접속방법	1. 단선접속 2. 연선접속 3. 와이어 커넥터를 이용한 접속 4. 슬리브를 이용한 접속 등
			3. 전선과 기구단자와의 접속	1. 직선단자와 기구접속 2. 고리형 단자와 기구접속 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		15. 옥내배선공사	1. 애자 사용배선	1. 애자를 이용한 공사방법 및 부속 재료 등
			2. 금속 몰드 배선	1. 금속몰드를 이용한 공사방법 등
			3. 합성수지 몰드 배선	1. 합성수지몰드를 이용한 공사방법 등
			4. 합성 수지관 배선	1. 합성수지관의 종류 및 부속재료 2. 관의 절단 및 접속단 넓히기 3. 관의 접속 및 굽힘 4. 배관의지지 등
			5. 금속전선관배선	1. 금속전선관의 종류 및 부속재료 2. 관의절단 및 나사내기 3. 관 구부리기 및 상호접속 4. 접속함과의 접속 5. 노출배관공사 6. 습기, 물기 있는 장소의 배관 등
			6. 가요 전선관 배선	1. 가요전선관의 종류 및 부속재료 등
			7. 덕트배선	1. 각종 덕트공사 등
			8. 케이블 배선	1. 연피가 있는 케이블공사 2. 연피가 없는 케이블공사 등
			9. 저압 옥내배선	1. 전등배선 및 배선기구 2. 전력배선 3. 접지공사 및 누전차단기의 시설 등
			10. 특고압 옥내배선	1. 고압 및 특고압 옥내배선 등
		16. 전선 및 기계기구의 보안공사	1. 전선 및 전선로의 보안	1. 전선 및 전선로의 보안공사 등
			2. 과전류 차단기 설치공사	1. 과전류 차단기 설치공사 등
			3. 각종 전기기기 설치 및 보안공사	1. 각종 전기기기 설치 및 보안공사 등
			4. 접지공사	1. 접지공사의 규정 등
			5. 피뢰기 설치공사	1. 피뢰기 설치공사 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		17. 가공인입선 및 배전선 공사	1. 가공인입선 공사	1. 가공인입선의 굵기 및 높이 등
			2. 배전선로용 재료와 기구	1. 지지물, 완금, 완목, 애자 및 배선용 기구 등
			3. 장주, 건주 및 가선	1. 배전선로의 시설 2. 장주 및 건주 3. 가선공사 등
			4. 주상기기의 설치	1. 주상기기 설치공사 등
		18. 고압 및 저압 배전반 공사	1. 배전반 공사	1. 배전반의 종류 2. 배전반설치 및 접지공사 3. 수·변전설비 등
			2. 분전반 공사	1. 분전반의 종류와 공사 등
		19. 특수장소 공사	1. 먼지가 많은 장소의 공사	1. 폭연성 분진 또는 화약류 분말이 존재하는 곳의 공사 2. 가연성분진이 존재하는 곳의 공사 3. 기타공사 등
			2. 위험물이 있는 곳의 공사	1. 위험물이 있는 곳의 공사 등
			3. 가연성 가스가 있는 곳의 공사	1. 가연성 가스가 있는 곳의 공사 등
			4. 부식성 가스가 있는 곳의 공사	1. 부식성 가스가 있는 곳의 공사 등
			5. 흥행장, 광산, 기타 위험 장소의 공사	1. 흥행장, 광산, 기타 위험 장소의 공사 등
		20. 전기응용시설 공사	1. 조명배선	1. 각종 조명공사 등
			2. 동력배선	1. 각종 동력배선공사 등
			3. 제어배선	1. 각종 제어배선공사 등
			4. 신호배선	1. 각종 신호배선공사 등
			5. 전기응용기기 설치공사	1. 전기응용기기 설치공사 등

출제기준(실기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기	자격 종목		전기기능사		적용 기간	2016.1.1.〜2019.12.31.
○ 직무내용 : 전기설비에 필요한 장비 및 공구를 사용하여 회전기, 정지기, 제어장치 또는 빌딩, 공장, 주택 및 전력시설물의 전선, 케이블, 전기기계 및 기구를 설치, 보수, 검사, 시험 및 관리하는 일 ○ 수행준거 : 1. 전기설비공사에 필요한 장비 및 공구를 사용할 수 있다. 2. 전기설비와 관련한 배관배선공사 및 자동제어 배선공사를 수행할 수 있다. 3. 전기공사 완료 후의 시험 검사 업무 및 유지관리에 필요한 측정 및 점검업무를 수행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		5시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
전기설비 작업	1. 전기설비공사	1. 전기공사 준비하기	1. 전기공사를 수행하기 위하여 전기공사 도면을 이해할 수 있다. 2. 전기공사 수행을 위한 필요 자재물량을 산출할 수 있다. 3. 전기공사를 수행하기 위해 공구를 용도에 맞게 준비할 수 있다.
		2. 전기배관 배선하기	1. 배관, 배선 공사를 위해 전선관 및 전선을 원하는 사이즈로 재단할 수 있다. 2. 배관, 배선 공사를 위해 도면을 이해하고 금속관, PVC관 배관을 할 수 있다. 3. 전기배선을 위해 전선 접속을 정확하게 수행할 수 있다.
		3. 전기기계기구 설치하기	1. 각종 장비의 매뉴얼에 따라 해당장비가 정상적으로 동작되는 지를 판단할 수 있다. 2. 설계도면에 따라, 선로의 시공의 적합성에 대하여 판단할 수 있다. 3. 기기의 설치 위치 및 관로의 구성을 파악하여, 문제점을 판단할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 전동기제어 및 운용하기	1. 시퀀스 원리를 활용하여 작업지침서에 따라 시퀀스 회로를 완성하고 제어용 기기(전자접촉기 등)를 설치할 수 있다. 2. 전동기 정회전, 역회전 원리를 기초로 작업지침서에 따라 전동기 단자에 전원선을 연결할 수 있다. 3. 전동기 기동원리를 기초로 작업지침서에 따라 전동기 기동장치를 설치 및 기동 운전할 수 있다. 4. 전동기 운전조건을 활용하여 운전지침에 따라 전동기를 기동하고 정지할 수 있다. 5. 전동기 정격운전 조건을 기초로 하여 전동기 운전지침에 따라 전동기 운전 값을 계측, 기록, PC에 모니터링 할 수 있다.
		5. 전기시설물의 검사 및 점검하기	1. 계측기를 활용하여 지정된 운전정격 값에 따라 운전 값(전압, 전류, 역율, 전력 등)을 측정할 수 있다. 2. 계측된 값을 활용하여 운전 지침에 따라 운전 값을 기록, 저장, 컴퓨터 모니터링을 할 수 있다. 3. 계측된 값을 활용하여 정상 운전 값에 따라 계측된 값을 비교하여 기록할 수 있다. 4. 운전지식을 활용하여 운전 지침에 따라 전력시설물을 정지 또는 가동시킬 수 있다.