출제기준(필기)

직무 분야	환경·에너지		중직무분야	에너지·기상		자격 종목	에너지관리기사			적용 기간	2016.1.1. 〜 2019.12.31.
○직무내용 : 각종 산업, 건물 등에 동력이나 냉․난방을 위한 열을 공급하기 위하여 보일러 등 열사용 기자재의 설계, 제작, 설치, 시공, 감독을 하고 보일러 및 관련 장비를 안전하고 효율적으로 운전할 수 있도록 지도, 점검, 진단, 보수 등의 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			100	시험시간			2시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
연소공학	20	1. 연소이론	1. 연소기초	1. 연소의 정의 2. 연료의 종류 및 특성 3. 연소의 종류와 상태 4. 연소 속도 등
			2. 연소계산	1. 연소현상 이론 2. 이론 및 실제 공기량, 배기가스량 3. 공기비 및 완전연소 조건 4. 발열량 및 연소효율 5. 화염온도 6. 화염전파이론 등
		2. 연소설비	1. 연소 장치의 개요	1. 연료별 연소장치 2. 연소 방법 3. 연소기의 부품 4. 연료 저장 및 공급장치
			2. 연소 장치 설계	1. 고부하 연소기술 2. 저공해 연소기술 3. 연소부하산출
			3. 통풍장치	1. 통풍방법 2. 통풍장치 3. 송풍기의 종류 및 특징
			4. 공해방지장치	1. 공해 물질의 종류 2. 공해오염 물질의 농도측정 3. 공해방지장치의 종류 및 특징

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 연소안전 및 안전장치	1. 연소안전장치	1. 점화장치 2. 화염검출장치 3. 연소제어장치 3. 연료차단장치 4. 경보장치
			2. 연료누설	1. 외부누설 2. 내부누설
			3. 화재 및 폭발	1. 화재 및 폭발 이론 2. 가스폭발 3. 유증기폭발 4. 분진폭발 5. 자연발화
열역학	20	1. 열역학의 기초사항	1. 열역학적 상태량	1. 온도 2. 비체적, 비중량, 밀도 3. 압력
			2. 일 및 열에너지	1. 일 2. 열에너지 3. 동력
		2. 열역학 법칙	1. 열역학 제1법칙	1. 내부에너지 2. 엔탈피 3. 에너지식
			2. 열역학 제2법칙	1. 엔트로피 2. 유효에너지와 무효에너지
		3. 이상기체 및 관련사이클	1. 기체의 상태변화	1. 정압 및 정적 변화 2. 등온 및 단열변화 3. 폴리트로픽 변화
			2. 기체동력기관의 기본 사이클	1. 기체사이클의 특성 2. 기체사이클의 비교

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 증기 및 증기동력사이클	1. 증기의 성질	1. 증기의 열적상태량 2. 증기의 상태변화
			2. 증기동력사이클	1. 증기 동력사이클의 종류 2. 증기 동력사이클의 특성 및 비교 3. 열효율, 증기소비율, 열소비율 4. 증기표와 증기선도
		5. 냉동사이클	1. 냉매	1. 냉매의 종류 2. 냉매의 열역학적 특성
			2. 냉동사이클	1. 냉동사이클의 종류 2. 냉동사이클의 특성 3. 냉동능력, 냉동률, 성능계수(COP) 4. 습공기선도
계측방법	20	1. 계측의 원리	1. 단위계와 표준	1. 단위 및 단위계 2. SI 기본단위 3. 차원 및 차원식
			2. 측정의 종류와 방식	1. 측정의 종류 2. 측정의 방식과 특성
			3. 측정의 오차	1. 오차의 종류 2. 측정의 정도(精度)
		2. 계측계의 구성 및 제어	1. 계측계의 구성	1. 계측계의 구성 요소 2. 계측의 변환
			2. 측정의 제어회로 및 장치	1. 자동제어의 종류 및 특성 2. 제어동작의 특성 3. 보일러의 자동 제어
		3. 유체 측정	1. 압력	1. 압력 측정방법 2. 압력계의 종류 및 특징
			2. 유량	1. 유량 측정방법 2. 유량계의 종류 및 특징
			3. 액면	1. 액면 측정방법 2. 액면계의 종류 및 특징
			4. 가스	1. 가스의 분석 방법 2. 가스분석계의 종류 및 특징

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 열 측정	1. 온도	1. 온도 측정방법 2. 온도계의 종류 및 특징
			2. 열량	1. 열량 측정방법 2. 열량계의 종류 및 특징
			3. 습도	1. 습도 측정방법 2. 습도계의 종류 및 특징
열설비재료 및 관계 법규	20	1. 요로	1. 요로의 개요	1. 요로의 정의 2. 요로의 분류 3. 요로일반
			2. 요로의 종류 및 특징	1. 철강용로의 구조 및 특징 2. 제강로의 구조 및 특징 3. 주물용해로의 구조 및 특징 4. 금속가열열처리로의 구조 및 특징 5. 축요의 구조 및 특징
		2. 내화물, 단열재, 보온재	1. 내화물	1. 내화물의 일반 2. 내화물의 종류 및 특성
			2. 단열재	1. 단열재의 일반 2. 단열재의 종류 및 특성
			3. 보온재	1. 보온(냉)재의 일반 2. 보온(냉)재의 종류 및 특성
		3. 배관 및 밸브	1. 배관	1. 배관자재 및 용도 2. 신축이음 3. 관 지지구 4. 패킹
			2. 밸브	1. 밸브의 종류 및 용도
		4. 에너지관계법규	1. 에너지 이용 및 신재생에너지 관련 법령에 관한 사항	1. 에너지법, 시행령, 시행규칙 2. 에너지이용 합리화법, 시행령, 시행규칙 3. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법, 시행령, 시행규칙 4. 저탄소녹색성장기본법, 시행령, 시행규칙

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
열설비설계	20	1. 열설비	1. 열설비 일반	1. 보일러의 종류 및 특징 2. 보일러 부속장치의 역할 및 종류 3. 열교환기의 종류 및 특징 4. 기타 열사용 기자재의 종류 및 특징
			2. 열설비 설계	1. 열사용 기자재의 용량 2. 열설비 3. 관의 설계 및 규정 4. 용접 및 리벳이음의 설계
			3. 열전달	1. 열전달 이론 2. 열관류율 3. 열교환기의 전열량
			4. 열정산	1. 입열, 출열 2. 손실열 3. 열효율
		2. 수질관리	1. 급수의 성질	1. 수질의 기준 2. 불순물의 형태 3. 불순물에 의한 장애
			2. 급수 처리	1. 보일러 외처리법 2. 보일러 내처리법 3. 보일러수의 분출
		3. 안전관리	1. 보일러 정비	1. 보일러의 분해 및 정비 2. 보일러의 보존
			2. 사고 예방 및 진단	1. 보일러 및 압력용기 사고원인 및 대책 2. 보일러 및 압력용기 취급 요령

출제기준(실기)

직무 분야	환경·에너지		중직무분야	에너지·기상	자격 종목		에너지관리기사		적용 기간	2016.1.1. 〜 2019.12.31.
○ 직무내용 : 각종 산업, 건물 등에 동력이나 냉․난방을 위한 열을 공급하기 위하여 보일러 등 열사용 기자재의 설계, 제작, 설치, 시공, 감독을 하고 보일러 및 관련 장비를 안전하고 효율적으로 운전할 수 있도록 지도, 점검, 진단, 보수 등의 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 에너지관리 기법을 이용하여 에너지관리실무에 전문지식을 활용할 수 있다. 2. 에너지 사용설비 원리를 이용하여 설비 점검 및 진단과 설계를 할 수 있다. 3. 에너지절약 기법을 활용하여 손실요인 개선과 관리를 할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		2시간 30분 정도 (필답형 : 1시간 30분, 작업형 : 1시간 정도)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
열관리 실무	1. 에너지설비 설계	1. 보일러/온수기 설계하기	1. 적정 열사용기자재를 선정할 수 있다. 2. 열사용기자재의 종류 및 특징을 파악할 수 있다. 3. 열사용기자재 부속장치의 종류 및 특성을 파악할 수 있다. 4. 열교환기의 종류 및 특성을 파악할 수 있다. 5. 열사용 용량을 산정할 수 있다. 6. 보일러 열효율을 산출할 수 있다. 7. 관의 설계 및 관련 규정을 이해하고 숙지할 수 있다. 8. 열손실량을 산출할 수 있다. 9. 사용용도에 적정한 단열자재를 선정할 수 있다.
		2. 연소설비 설계하기	1. 이론 및 실제공기량을 계산할 수 있다. 2. 연소열량을 산출할 수 있다. 3. 연소가스량을 산출할 수 있다. 4. 연소장치 및 제어장치를 설계할 수 있다. 5. 적정 통풍력을 계산할 수 있다.
		3. 요로설계하기	1. 요로의 종류 및 특징을 파악할 수 있다. 2. 요로의 설계, 설치, 관리를 할 수 있다.
		4. 배관/보온/단열 설계하기	1. 배관자재 및 용도를 파악할 수 있다. 2. 밸브의 종류와 용도를 파악할 수 있다. 3. 배관부속장치 및 패킹의 용도를 파악할 수 있다. 4. 배관 설계할 수 있다. 5. 단열 설계할 수 있다. 6. 보온 설계할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 에너지설비관리	1. 보일러/온수기 설치 및 관리하기	1. 자재 및 재료를 준비할 수 있다. 2. 보일러/온수기 설치위치를 정할 수 있다. 3. 급수관을 시공할 수 있다. 4. 난방공급관(가스관 포함)을 설치(연결)할 수 있다. 5 방열관을 설치할 수 있다. 6. 난방환수관을 설치할 수 있다. 7. 순환펌프를 설치할 수 있다. 8. 온수헤더를 설치할 수 있다. 9. 팽창밸브를 설치할 수 있다. 10. 급탕 공급관을 설치할 수 있다. 11. 분출(배수)관을 설치할 수 있다. 12. 보일러/온수기 사용법을 숙지할 수 있다. 13. 보일러/온수기 설치 후 검사할 수 있다.
		2. 연료/연소장치의 설치 및 관리하기	1. 연료의 종류와 특징 및 시험방법에 대하여 숙지할 수 있다. 2. 연소방법과 연소장치의 종류 및 특징에 대하여 숙지할 수 있다. 3. 통풍장치와 매연 공해방지장치의 종류 및 특징에 대하여 숙지할 수 있다. 4. 연소 관련 계산과 열정산을 할 수 있다. 5. 연료/연소장치를 설치하고 관리할 수 있다.
		3. 보일러/온수기 부속장치 및 관리하기	1. 도면을 숙지할 수 있다. 2. 도면을 기준으로 적산을 할 수 있다. 3. 내역서를 작성할 수 있다. 4. 작업공정 계획을 세울 수 있다. 5. 본체 부속기기를 설치할 수 있다. 6. 절단 및 가공을 할 수 있다. 7. 수주 설치 및 주위 배관을 할 수 있다. 8. 인젝터를 설치할 수 있다. 9. 부속기기 설치 후 검사할 수 있다. 10. 수압시험을 할 수 있다. 11. 최종 운전점검을 하고 관리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 계측 및 제어	1. 계측원리 및 이해하기	1. 계측기의 구비조건 및 특징을 파악할 수 있다. 2. 차원과 단위를 파악할 수 있다. 3. 측정의 종류를 파악할 수 있다. 4. 측정의 방식과 특성을 파악할 수 있다. 5. 오차의 종류를 파악할 수 있다. 6. 측정값의 의미를 파악할 수 있다. 7. 계측기의 보전을 위한 검사와 수리 및 교정을 파악할 수 있다.
		2. 계측기 구성/제어하기	1. 계측계의 구성에 대하여 파악할 수 있다. 2. 계측 신호의 특성을 파악할 수 있다. 3. 제어계의 구성에 대하여 파악할 수 있다. 4. 자동제어의 종류에 대하여 파악할 수 있다. 5. 제어동작의 특성을 파악할 수 있다. 6. 열사용 기기에서 사용하고 있는 자동제어를 파악할 수 있다.
		3. 유체측정하기	1. 유체의 압력, 유량, 액면의 측정원리를 이해하고 숙지할 수 있다. 2. 측정 방식에 따른 압력계, 유량계, 액면계의 종류를 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 계측결과로부터 유량을 산출할 수 있다. 4. 적절한 압력계, 유량계, 액면계를 선정할 수 있다.
		4. 열 측정하기	1. 열측정의 측정원리를 이해하고 숙지할 수 있다. 2. 측정 방식에 따른 온도계, 열량계, 습도계의 종류를 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 계측결과로부터 전열량을 산출할 수 있다. 4. 적절한 온도계, 열량계, 습도계를 선정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 에너지실무	1. 에너지이용/진단하기	1. 에너지 설비의 종류 및 특징을 이해하고 숙지할 수 있다. 2. 에너지이용 및 회수방법 종류 및 특징을 이해하고 숙지할 수 있다. 3. 이용 및 진단 작업을 할 수 있다. 4. 석유 환산량 및 에너지 원단위에 대하여 이해하고 숙지할 수 있다. 5. CO2 환산량 및 절감량에 대하여 이해하고 숙지할 수 있다. 6. 입열량 및 출열량을 산출할 수 있다. 7. 열손실량을 산출할 수 있다. 8. 열효율을 산출할 수 있다.
		2. 에너지관리하기	1. 에너지관리기준에 따라 올바른 시공을 할 수 있다. 2. 에너지사용의 합리적으로 이용할 수 있도록 시공할 수 있다.
		3. 에너지안전 관리하기	1. 에너지사용시설의 안전을 위해 예방법을 파악할 수 있다. 2. 에너지사용 설비의 제조, 설치, 시공기준에 대하여 파악할 수 있다. 3. 에너지사용 시설의 운전관리, 보수, 보존, 정비를 할 수 있다. 4. 안전장치의 종류 및 특징을 파악할 수 있다.