출 제 기 준(필기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무 분야	기계	자격 종목	공조냉동기계기능사	적용 기간	2011. 1. 1 ~ 2015. 12. 31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장에 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 조작하고 유지관리 하는 일
필기검정방법	객관식	문제수	60문제	시험시간	1 시간
필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
공조냉동 안전관리, 냉동기계, 공기조화	60	1. 공조냉동안전 관리	1.안전관리의 개요	1. 안전관리의 개요
2. 재해 및 안전점검
3. 보호구 및 안전표시
4. 고압가스안전관리법(냉동 관련)
5. 산업안전 보건법
2.안전관리	1. 기계설비의 안전
2. 각종 기계 안전
3. 운반기계 안전
4. 전격재해 및 정전기의 재해 안전
5. 전기설비기기 안전
6. 가스 및 위험물 안전
7. 보일러 안전
8. 냉동기 안전
9. 공구취급 안전
10. 화재 안전
2.냉동기계	1.냉동의 기초	1. 단위 및 용어
2. 냉동의 원리
3. 기초 열역학
2.냉매	1. 냉매
2.신냉매 및 천연냉매
2. 브라인
3. 냉동기유

필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
			3.냉동 사이클	1. 모리엘 선도와 상변화
				2. 카르노 및 이론 실제 사이클
				3. 단단 압축 사이클
				4. 다단 압축 사이클
				5. 이원 냉동 사이클
			4. 냉동장치의 종류	1. 용적식 냉동기
				2. 원심식 냉동기
				3. 흡수식 냉동기
				4. 신․재생에너지(지열, 태양열 이용 히트펌프 등)
			5. 냉동장치의 구조	1. 압축기
				2. 응축기
				3. 증발기
				4. 팽창밸브
				5. 부속장치
				6. 제어용 부속기기
			6. 냉동장치의 응용	1. 제빙 및 동결장치
				2. 열펌프 및 축열장치
			7. 배관	1. 배관재료
				2. 배관도시법
				3. 배관시공
				4. 배관공작
			8. 전기 및 자동제어	1. 직류회로
				2. 교류회로
				3. 시퀀스회로
			9. 냉동장치유지 및 운전	1. 냉동장치유지 및 운전

필 기 과목명	출제 문제수	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
		3. 공기조화	1. 공기조화의 기초	1. 공기조화의 개요
				2. 공기의 성질과 상태
				3. 공기조화의 부하
			2. 공기조화방식	1. 중앙 공기조화 방식
				2. 개별 공기조화 방식
			3. 공기조화기기	1. 송풍기 및 에어필터
				2. 공기 냉각 및 가열코일
				3. 가습. 감습장치
				4. 열교환기
				5. 열원기기
				6. 기타 공기조화 부속기기
			4.덕트 및 급배기설비	1. 덕트 및 덕트의 부속품
				2. 급․배기설비
			5.난방	1. 직접난방
				2. 간접난방

출 제 기 준(실기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무 분야	기계			자격 종목		공조냉동기계기능사			적용 기간	2011. 1. 1 ~ 2015. 12. 31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장에 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 조작하고 유지관리 하는 일 ○수행준거 : ① 덕트배관시공 및 관리 점검을 할 수 있다. ② 공조냉동 자동제어장치 점검 및 수리를 할 수 있다. ③ 냉난방장치 가동 및 수리보수를 하며, 냉동장치를 운전할 수 있다.
실기검정방법		작업형					시험시간				3시간 20분 정도
실기과목명			주요항목		세 부 항 목			세 세 항 목
공조냉동기계 실무			1. 공조냉동장치의 구성작업		1. 공조냉동장치의 배관작업하기			1. 공조냉동장치의 배관을 구성 할 수 있어야 한다.
								2. 공조냉동장치를 정비할 수 있어야 한다.
								3. 공조냉동장치의 재료를 이해 할 수 있어야 한다.
					2. 공조냉동장치의 제어 회로 구성작업하기			1. 공조냉동장치의 제어회로도 기기에 관한 사항을 이해할 수 있어야 한다.
								2. 공조냉동장치의 제어회로를 구성 할 수 있어야 한다.
								3. 공조냉동장치의 제어회로 작동에 관한 사항을 이해할 수 있어야 한다.
								4. 공조냉동장치의 제어회로를 정비 할 수 있어야 한다.