출제기준-(필기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목	공조냉동기계기사		적용 기간	2020.1.1.~2021.12.31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 계획․설계․시공 및 유지관리 하는 일
필기검정방법		객관식			문제수		100	시험시간			2 시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
냉동공학	20	1. 냉동이론	1. 냉동의 기초 및 원리	1. 단위 및 용어 2. 냉동의 원리 3. 냉매 4. 신냉매 및 천연냉매 5. 브라인 및 냉동유 6. 전열과 방열
			2. 냉매선도와 냉동사이클	1. 모리엘선도와 상변화 2. 역 카르노 및 실제 사이클 3. 증기압축 냉동사이클 4. 흡수식 냉동사이클
		2. 냉동장치의 구조	1. 냉동장치 구성 기기	1. 압축기 2. 응축기 3. 증발기 4. 팽창밸브 5. 장치 부속기기 6. 제어기기
		3. 냉동장치의 응용과 안전관리	1.냉동장치의 응용	1. 제빙 및 동결장치 2. 열펌프 및 축열장치 3. 흡수식 냉동장치 4. 신․재생에너지(지열, 태양열 이용 히트펌프 등) 5. 에너지절약 및 효율개선 6. 기타 냉동의 응용
			2.안전관리	1. 안전관리 2. 고압가스안전관리법

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
기계열역학	20	1. 열역학의 기본사항	1. 기본개념	1. 열역학시스템과 검사체적 2. 물질의 상태와 상태량 3. 과정과 사이클 등
			2. 용어와 단위계	1. 질량, 길이, 시간 및 힘의 단위계 등
		2. 순수물질의 성질	1. 물질의 성질과 상태	1. 순수물질 2. 순수물질의 상평형 3. 순수물질의 독립상태량
			2. 이상기체	1. 이상기체와 실제기체 2. 이상기체의 상태방정식 3. 이상기체의 성질 및 상태변화 등
		3. 일과 열	1. 일과 동력	1. 일과 열의 정의 및 단위 2. 일이 있는 몇 가지 시스템 3. 일과 열의 비교
			2. 열전달	1. 전도, 대류, 복사의 기초
		4 열역학의 법칙	1. 열역학 제 1법칙	1. 열역학 제 0법칙 2. 밀폐계 3. 개방계
			2. 열역학 제2법칙	1. 비가역과정 2. 엔트로피
		5. 각종 사이클	1. 동력 사이클	1. 동력시스템 개요 2. 랭킨사이클 3. 공기표준 동력 사이클 4. 오토, 디젤, 사바테 사이클 5. 기타 동력 사이클
			2. 냉동 사이클	1. 냉동시스템 개요 2. 증기압축 냉동사이클 3. 암모니아 흡수식 냉동사이클 4. 공기표준 냉동사이클 5. 열펌프 및 기타 냉동사이클
		6. 열역학의 응용	1. 열역학의 적용사례	1. 압축기 2. 엔진 3. 냉동기 4. 보일러 5. 증기 터빈 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공기조화	20	1. 공기조화의 이론	1. 공기조화의 기초	1. 공기조화의 개요 2. 보건공조 및 산업공조 3. 환경 및 설계조건
			2. 공기의 성질	1. 공기의 성질 2. 습공기 선도 및 상태변화
		2. 공기조화 계획	1. 공기조화 방식	1. 공기조화방식의 개요 2. 공기조화방식 3. 열원방식
			2. 공기조화 부하	1. 부하의 개요 2. 난방부하 3. 냉방부하
			3. 난방	1. 중앙난방 2. 개별난방
			4.클린룸	1. 클린룸 방식 2. 클린룸 구성 3. 클린룸 장치
		3. 공조기기 및 덕트	1. 공조기기	1. 공기조화기 장치 2. 송풍기 및 공기정화장치 3. 공기냉각 및 가열코일 4. 가습․감습장치 5. 열교환기
			2. 열원기기	1. 온열원기기 2. 냉열원기기
			3. 덕트 및 부속설비	1. 덕트 2. 급․환기설비 3. 부속설비

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
배관일반	20	1. 배관재료 및 공작	1. 배관재료	1. 관의 종류와 용도 2. 관이음 부속 및 재료 등 3. 관지지장치 4. 보온․보냉 재료 및 기타 배관용 재료
			2. 배관공작	1. 배관용 공구 및 시공 2. 관 이음방법
			3. 배관제도	1. 제도개요 2. 제도일반
		2. 배관관련설비	1. 급수설비	1. 급수설비의 개요 2. 급수설비 배관
			2. 급탕설비	1. 급탕설비의 개요 2. 급탕설비 배관
			3. 배수통기설비	1. 배수통기설비의 개요 2. 배수통기설비 배관
			4. 난방설비	1. 난방설비의 개요 2. 난방설비 배관
			5. 공기조화설비	1. 공기조화설비의 개요 2. 공기조화설비 배관
			6. 가스설비	1. 가스설비의 개요 2. 가스설비 배관
			7. 냉동 및 냉각설비	1. 냉동설비의 배관 및 개요 2. 냉각설비의 배관 및 개요
			8. 압축공기 설비	1. 압축공기설비 및 유틸리티 개요

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전기제어공학	20	1. 직류회로	1. 전압과 전류	1. 전하 2. 전류 3. 전위 4. 직류전류 5. 직류전압 6. 옴의 법칙 7. 키르히호프의 법칙 8. 직류회로
			2. 전력과 열량	1. 직류전력 2. 전력량 3. 열손실
			3. 전기저항	1. 저항소자 2. 저항의 연결 3. 전선의 저항
			4. 전류의 화학작용과 전지	1. 전기분해 2. 전지와 금속의 부식 3. 전해화학 공업 및 전열화학 공업
		2. 정전용량과 자기회로	1. 콘덴서와 정전용량	1. 정전용량의 계산 2. 용량계수 및 유도계수 3. 콘덴서 4. 콘덴서의 접속 5. 교류기전력에 의한 충전전류 6. 콘덴서에 축적되는 에너지 7. 등가용량
			2. 전계와 자계	1. 전계의 세기 2. 백터와 스칼라 3. 정전하에 의한 전계 4. 자석 및 자기유도 5. 자계 및 자위 6. 자기쌍극자 7. 자계와 전류사이의 힘
			3. 자기회로	1. 기자력 2. 투자율 3. 자기저항 4. 누설자속 5. 공극 및 포화특성 철심의 자기회로
			4. 전자력과 전자유도	1. 전자유도법칙 2. 패러데이의 법칙 3. 자속변화에 의한 기전력 발생 4. 와전류 5. 표피효과

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 교류회로	1. 교류회로의 기초	1. 정현파 및 비정현파 교류의 전압, 전류, 전력 2. 각속도 3. 위상의 시간표현 4. 교류회로(저항, 유도, 용량)
			2. R, L, C 회로	1. R, L, C 직렬회로의 임피던스, 위상각, 실효전류, 위상, 공진회로 2. R, L, C 병렬회로의 어드미던스, 위상각, 실효전류, 위상, 공진회로 3. 상호유도회로 및 브릿지회로 4. 과도현상
			3. 3상 교류회로	1. 성형결선, 환상결선 및 V결선 2. 전력, 전류, 기전력 3. 대칭좌표법 및 Y-△ 변환
		4. 전기기기	1. 직류기	1. 직류전동기 및 발전기의 구조 및 원리 2. 전기자 권선법과 유도기전력 3. 전기자반작용과 정류 및 전압변동 4. 직류발전기의 병렬운전 및 효율 5. 직류전동기의 특성 및 속도제어
			2. 변압기	1. 변압기의 구조 및 원리 2. 백분율전압강하와 전압 변동율 3. 손실, 효율, 결선 및 상수변환 4. 변압기병렬운전 및 시험
			3. 유도기	1. 구조 및 원리 2. 전력과 역율, 토크 및 원선도 3. 기동법과 속도제어 및 제동
			4. 동기기	구조와 원리 특성 및 용도 손실, 효율, 정격 등 동기전동기의 설치와 보수
			5. 정류기	1. 회전변류기 2. 반도체 정류기 3. 수은 정류기 4. 교류 정류자기
		5. 전기계측	1. 전류, 전압, 저항의 측정	1. 직류 및 교류전압측정 2. 저전압 및 고전압측정 3. 충격전압 및 전류 측정 4. 미소전류 및 대전류 측정 5. 고주파 전류측정 6. 저저항, 중저항, 고저항, 특수저항 측정
			2. 전력 및 전력량 측정	1. 전력과 기기의 정격 2. 직류 및 교류 전력 측정 3. 역율 측정
			3. 절연저항 측정	1. 전기기기의 절연저항 측정 2. 배선의 절연저항 측정 3. 스위치 및 콘센트 등의 절연저항 측정

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 제어의 기초	1. 제어의 개념	1. 제어계의 기초 2. 자동제어계의 기본적인 용어
			2. 목표치, 제어량에 의한 자동제어	1. 제어량의 종류 2. 목표값의 시간적 성질에 의한 자동제어 3. 제어장치의 에너지에 의한 자동제어
			3. 제어동작과 자동동작	1. 비례제어 2. 비례미분제어 3. 비례적분제어 4. 비례적분미분제어 5. 온오프제어 6. 정치제어 7. 프로그램제어 8. 추종제어 9. 비율제어 10. 피드백제어계의 특징
			4. 서보 메카니즘과 프로세서 제어계 및 조절계 등	1. 입력용변환기 2. 귀환용변환기 3. 서보기구 4. 프로세스제어 5. 온-오프형조절기 6. 연속형조절기 7. 단일루프형조절계 8. 설정기와 연산기
		7. 제어계의 요소 및 구성	1. 제어계의 종류	1. 개루프제어 2. 폐루프제어
			2. 제어계의 구성과 자동제어	1. 제어량의 성질에 의한 분류 2. 제어목적에 의한 분류 3. 조절부의 동작에 의한 분류
		8. 블록선도	1. 블록선도의 개요	1. 블록선도의 개요
			2. 궤환 제어의 표준	1. 전달함수 2. 블록다이어그램 3. 라플라스변환
			3. 블록선도의 변환 및 신호 흐름선도	1. 직렬접속의 등가변환 2. 병렬접속의 등가변환 3. 궤환접속의 등가변환 4. 신호흐름선도의 정의 및 계산

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		9. 시퀀스제어	1. 제어요소의 동작과 표현	1. 입력기구 2. 출력기구 3. 보조기구
			2. 부울 대수의 기본정리	1. 부울 대수의 기본 2. 드모르간의 법칙
			3. 논리회로	1. AND회로 2. OR회로(EX-OR) 2. NOT회로 4. NOR회로 5. NAND회로 6. 논리연산
			4. 무접점회로	1. 로직시퀀스 2. PLC
			5. 유접점회로	1. 접점 2. 수동스위치 `3. 검출스위치 4. 전자계전기
		10. 피드백제어	1. 피드백제어	1. 피드백제어계의 개요 2. 제어계의 전달함수와 블록선도 3. 전달함수 및 블록선도 4. 제어계의 해석
			2. 피드백제어의 방법	1. 제어동작의 시간 연속성에 의한 제어 2. 제어대상 또는 제어량 성질에 의한 제어 3. 목표값 성질에 의한 제어 4. 제어장치의 전력원(에너지원)에 의한 제어
			3. 피드백의 구성	1. 제어대상 및 제어장치 2. 직능별 구성의 용어 정의
		11. 제어의 용용	1. 속도제어	1. 사이리스터를 이용한 속도제어 2. 인버터 등을 이용한 속도제어
			2. 컴퓨터제어	1. PC에 의한 계측제어 2. 직렬디지털회로 3. 궤환회로 4. 직렬귀환디지털회로 5. 디지털프로그래밍
			3. 프로그램제어	1. PLC 제어 2. PLC 구성 3. 프로그램명령어

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 군관리 시스템 제어	1. 군관리 시스템제어
			5. 최적제어	1. 최적제어 이론
			6. 수치제어	1. 수치정보 2. 서보기구 3. 공작기계 4. 컴퓨터 수치제어
		12. 제어기기 및 회로	1. 조작용 기기	1. 전자밸브 2. 전동밸브 3. 2상 서보전동기 4. 직류서보전동기 5. 펄스전동기 6. 클러치 7. 다이어프렘 8. 밸브 포지셔너 9. 유압식조작기
			2. 검출용기기	1. 전압검출기 2. 속도검출기 3. 전위차계 4. 차동변압기 5. 싱크로 6. 압력계 7. 유량계 8. 액면계 9. 온도계 10. 습도계 11. 액체성분계 12. 가스성분계
			3. 제어용 기기	1. 컨버터 2. 센서용 검출변환기 3. 조절계 및 조절계의 기본 동작 4. 비례 동작 기구 5. 비례 미분 동작 기구 6. 비례 적분 미분 동작 기구

출제기준_(실기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목	공조냉동기계기사		적용 기간	2020.1.1.~2021.12.31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 계획․설계․시공 및 유지관리 하는 일 ○수행준거 : 1. 냉난방부하계산 및 공조방식을 계획하고, 설계할 수 있다. 2. 주요장비선정 및 배치결정과 덕트 배관경로, 크기를 계획, 설계, 시공할 수 있다. 3. 냉동장치점검 및 유지관리를 할 수 있다. 4. 공조냉동장치 및 기기의 성능 측정을 결정할 수 있다.
실기검정방법		필답형			시험시간			3시간

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
냉동 및 냉난방 설계	1. 기본계획수립	1. 현장조사하기	1. 시스템이 설치될 현장의 대지, 기후 등의 환경조건을 검토할 수 있다. 2. 현장의 전기, 가스, 급수 등 기반시설의 인입 가능여부를 조사할 수 있다.
		2. 법규검토하기	1. 건축법, 소방법, 고압가스안전관리법 등 적용되어야 할 법규를 검토할 수 있다. 2. 검토한 법규를 설계에 반영할 수 있다.
		3. 인증제도검토하기	1. 인증제도를 검토하여 정리할 수 있다. 2. 정리된 인증제도에 따른 인증 절차 및 인증서류를 작성할 수 있다. 3. 인증으로 인한 인센티브 사항을 검토하여 고객에게 제시할 수 있다.
	2. 장비용량계산	열원장비 계산하기	1. 냉난방부하의 특성을 분석하여 열원장비의 특성과 용량을 결정할 수 있다. 2. 경제적 시설투자와 운전을 위하여 열원장비의 수량과 형식을 선정할 수 있다. 3. 열원장비의 유지관리 편의성을 고려하여 효과적으로 배치할 수 있다.
		2. 공조장비 계산하기	1. 실별 온습도조건과 방위별 특성을 고려하여 조닝(구역)별 공조방식을 결정할 수 있다. 2. 경제적 시설투자와 운전을 위하여 공조장비의 수량과 형식을 선정할 수 있다. 3. 공조장비의 유지관리 편의성을 고려하여 효과적으로 배치할 수 있다.
		3. 반송기기 용량 계산하기	1. 열원기기와 공조기기의 열매체를 전달하기 위한 펌프, 송풍기의 용량을 계산할 수 있다. 2. 시스템의 안정성과 경제적인 운전을 위하여 동력기기의 형식, 수량, 효율, 운전방식을 적용할 수 있다. 3. 반송기기의 카탈로그 및 성적서를 검토하여 장비의 적합여부를 판단할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 부속기기 선정하기	1. 냉동공조시스템을 구성하는 열원장비, 공조장비, 반송기기의 안전장치, 부속장치 등을 선정할 수 있다. 2. 부속기기의 카탈로그 및 성적서를 검토하여 장비의 적합여부를 판단할 수 있다.
	3. 원가산출	재료비산출하기	1. 설계도서를 바탕으로 공사에 필요한 장비 및 재료를 산출할 수 있다. 2. 산출된 물량을 바탕으로 단가를 조사하여 재료비를 계산할 수 있다. 3. 재료비를 집계하여 내역서를 작성할 수 있다.
		2. 노무비산출하기	1. 표준품셈과 정부노임단가에 근거하여 노무비를 산출할 수 있다. 2. 표준품셈 이외의 공정에 관한 노무비를 산출하여 반영할 수 있다. 3. 노무비를 집계하여 내역서를 작성할 수 있다.
	4. 부하계산	냉방부하계산하기	1. 실내냉방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다. 2. 외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다. 3. 장치부하, 재열부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
		2. 난방부하계산하기	1. 실내난방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다. 2. 외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다. 3. 가습부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
		3. 냉동부하계산하기	1. 동결부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다 2. 냉장부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다. 3. 제빙 및 저빙 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
		4. 공조프로세스 분석하기	1. 공기선도상에 실내재순환 냉각 프로세스를 도시하여 열부하를 분석할 수 있다. 2. 공기선도상에 공기혼합, 가열 및 냉각, 가습 및 감습 과정을 도시하여 열부하를 분석할 수 있다. 3. 분석한 자료를 바탕으로 부하용량을 계산할 수 있다.
		5. 냉동사이클분석하기	1. 표준 냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다. 2. 다단냉동사이클, 다원냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다. 3. 흡수식 냉동 사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	5. 설계도서작성	1. 설계도면작성하기	1. 냉동공조 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면, 자동제어도면 등을 작성할 수 있다. 2. 설계된 내용을 산업표준 규정에 따라 도면을 정확하게 작성할 수 있다. 3. 이해가 곤란한 부분은 도면해석이 가능하도록 시공상세도 등을 작성할 수 있다. 4. 건축 및 일반 설비도면을 검토하여 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있다.
		2. 자동제어설계하기	1. 제어 대상물의 주요 기능을 파악하여 제어 사양서를 작성할 수 있다. 2. 시스템의 특성을 고려하여 제어방식을 결정할 수 있다. 3. 외부기기와의 인터페이스를 검토하여 적합한 제어기기를 선정할 수 있다.
	6. 에너지관리	단열성능관리하기	1. 무기질 보온재, 유기질 보온재의 특징을 확인하고 고온유체, 저온유체 열이동과 보온, 보냉, 방로 시공 등을 분류할 수 있다. 2. 단열재 용도별, 재료별 성능(KS)을 파악하여 확인하고, 유체 특성에 맞게 재료를 구분할 수 있다. 3. 단열재 종류별 취급, 보관할 수 있다.
		2. 에너지사용량분석하기	1. 계측기 보전사항을 파악하고, 정기 및 일상검사를 통하여 에너지사용량을 확인할 수 있다. 2. 시간대별, 일일, 월별, 계절별, 년간, 년도별로 에너지 사용량을 검침하여 집계 분석할 수 있다. 3. 유사 건물과 유사 장비별로 비교 검증하여 에너지별 단위를 통합 TOE로 환산 분석할 수 있다. 4. 에너지 다소비 사업장일 경우 주기적으로 전문기관에 에너지 진단을 의뢰할 수 있다.
		3. 냉각수, 냉수, 증기사용량분석하기	1. 냉동 싸이클, 냉수, 냉각수 라인 및 전체 배관계통을 파악하고 배관구경을 산출할 수 있다. 2. 냉수 온도의 상승과 하강에 따라 일어나는 냉동부하의 변화를 파악할 수 있다. 3. 증기압력의 상승과 하강에 일어나는 사용처 부하의 변화를 파악할 수 있다. 4. 냉각수, 냉수, 증기량을 측정, 산출하여 유량의 과부족이 확인될 경우 개선방안을 도출할 수 있다. 5. 냉각수, 냉수 폄프의 성능곡선을 파악하여, 펌프 유량, 양정, 동력의 과부족이 확인될 경우 개선방안을 도출할 수 있다.
		4. 에너지절약 및 효율개선 이해하기	1. 신․재생에너지 계통도를 이해할 수 있어야다. 2. 신․재생에너지 및 폐열회수 장치를 이해하고 선정할 수 있어야 한다.