출제기준(필기)

직무 분야	화학		중직무분야	화공		자격 종목	화학분석기능사			적용 기간	2021.1.1.〜2021.12.31.
○직무내용 : 화학물질의 성분, 조성, 함량 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 시료채취, 전처리, 분석, 결과보고서 작성 등의 분석 업무를 수행
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
일반화학, 분석화학, 기기분석	60	1. 일반화학	1. 물질의 종류 및 성질	1. 물질의 종류 및 구성 2. 물질의 상태와 변화 3. 용액의 성질 4. 오차와 유효숫자
			2. 원자의 구조와 주기율	1. 원소의 주기성과 원자구조
			3. 화학결합 및 분자간의 힘	1. 이온결합, 금속결합 2. 공유결합과 분자 3. 분자간의 힘
		2. 무기화학	1. 금속 및 비금속원소와 그 화합물	1. 금속과 그 화합물 2. 비금속원소와 그 화합물 3. 방사성원소 4. 기체 5. 액체 및 고체
		3. 유기화학	1. 유기화합물 및 고분자 화합물	1. 유기화합물의 특성 2. 유기화합물의 명명법 3. 지방족 탄화수소 4. 방향족 탄화수소 5. 고분자 화합물
		4. 화학반응	1. 화학반응	1. 화학반응속도론 2. 화학평형 3. 산과 염기의 반응 4. 산화환원반응
		5. 분석일반	1. 분석화학이론	1. 실험기구 2. 화학농도, 이온화도 3. 용해도, 평형상수 4. 용해도곱 5. 산과 염기 6. 활동도

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 이화학 분석	1. 정량ㆍ정성분석	1. 양ㆍ음이온 정성분석 2. 양ㆍ음이온 정량분석 3. 산염기 평형 4. 산염기 적정법 5. 산화환원 원리 6. 산화환원 적정법 7. 침전 적정법 8. 킬레이트 적정법 9. 무게분석법
		7. 기기분석 일반	1. 분광광도법	1. 빛의 성질 2. 빛의 흡수,방출 3. 분광광도기 및 광학부품 4. 가시-자외선 흡수분광법 5. 원자흡수분광법
			2. 크로마토그래피	1. 기본원리 2. 종이크로마토그래피 3. 액체크로마토그래피 4. 기체크로마토그래피 5. 이온크로마토그래피
			3. 전기분석법	1. 전기분석법 기초이론 2. pH측정법 및 전위차적정 3. 전지의 형성과 전극 4. 폴라로그래피
		8. 실험실환경·안전관리	1. 실험실의 환경·안전사항	1. 실험실 환경·안전관리 2. 유해물질의 관리 3. 실험실 안전사항

출제기준(실기)

직무 분야	화학		중직무분야	화공	자격 종목		화학분석기능사		적용 기간	2021.1.1.〜2021.12.31.
○ 직무내용 : 화학물질의 성분, 조성, 함량 등을 확인하기 위해 화학반응이나 분석기기 등을 활용하여 시료채취, 전처리, 분석, 결과보고서 작성 등의 분석 업무를 수행 ○ 수행준거 : 1. 정량분석 및 정성분석 업무를 수행할 수 있다. 2. 시료전처리, 이화학․기기분석의 업무를 수행할 수 있다. 3. 분석결과보고서작성, 문서관리 등의 업무를 수행할 수 있다. 4. 실험실안전관리 및 응급상황에 대처할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		5시간 정도 (필답형 : 1시간, 작업형 : 4시간 정도)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
화학분석 작업	1. 시료전처리	1. 전처리 준비하기	1. 분석시료의 물리·화학 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다. 2. 분석시료의 물리·화학 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다. 3. 정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다. 4. 선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.
		2. 전처리 실시하기	1. 전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다. 2. 전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.
	2. 이화학·기기분석	1. 이화학분석 실시하기	1. 분석관련 표준작업지침서에 따라 이화학분석에 필요한 초자, 기구, 시약을 준비할 수 있다. 2. 분석관련 표준작업지침서에 따라 적정, pH, 무게, 밀도 등을 측정할 수 있다. 3. 분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 비교 할 수 있다.
		2. 기기분석 실시하기	1. 분석장비의 사용설명서에 따라 장비(UV, AAS, GC, HPLC)를 운용 할 수 있다. 2. 분석장비별 변경 가능한 분석조건을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 측정데이터 확인하기	1. 분석장비별, 항목별 측정데이터를 통계처리 할 수 있다. 2. 측정기기와 측정법에 따라 측정데이터를 적절하게 저장할 수 있다. 3. 측정데이터를 정기적으로 백업할 수 있다. 4. 측정데이터를 보고하기 위해 필요한 파라미터를 파악할 수 있다. 5. 데이터 조작방지 시스템을 사용하여 데이터를 보호할 수 있다. 6. 데이터 저장시스템을 활용하여 데이터의 시험이력을 확인할 수 있다.
	3. 분석결과 보고서 작성	1. 분석원리 이해하기	1. 분석기기에 대하여 분석가능 항목, 분석능력, 분석감도를 해당 기기사용설명서를 통해 파악할 수 있다. 2. 측정목적에 따른 분석장비와 측정값과의 상호관계를 이해할 수 있다. 3. 화학물질분석에 적합한 분석장비를 사용하여 신뢰성 있는 분석이 이루어졌는지 확인할 수 있다. 4. 컴퓨터시스템으로 운용되는 자동화장비는 사용설명서에 따라 소프트웨어의 유효성을 검증하고 이를 문서화할 수 있다.
		2. 분석결과 종합하기	1. 측정데이터를 종합하여 분석시료의 성분, 조성, 구조, 함량, 특성을 확인할 수 있다. 2. 화학물질에 함유된 중금속, 부산물, 불순물의 농도를 정량적으로 분석하고 확인할 수 있다. 3. 수집·처리된 분석데이터는 백업하여 보관하고 필요에 따라 이를 활용 가능하도록 할 수 있다.
	4. 문서관리	1. 화학물질 관련문서 관리하기	1. 화학물질의 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다. 2. 화학물질 입출고 이력과 사용이력을 기록할 수 있다.
		2. 분석장비 관련문서 관리하기	1. 분석장비의 관리이력과 사용이력을 기록할 수 있다. 2. 분석장비별 소모품의 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다. 3. 분석장비별 소모품의 사용이력을 기록할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	5. 분석장비 관리	1. 분석장비 유지·관리하기	1. 분석장비별 응급조치를 할 수 있다.
		2. 분석장비 소모품 관리하기	1. 분석장비별 소모품종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다. 2. 교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다. 3. 분석장비별 소모품의 사용이력을 기록할 수 있다. 4. 분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.
		3. 분석장비 관리대장 작성하기	1. 분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리이력을 기록할 수 있다. 2. 분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용이력을 기록할 수 있다. 3. 분석장비별 사용설명서를 작성할 수 있다.
	6. 환경관리	1. 분석환경 관리하기	1. 원활한 작업을 위한 작업공간을 확보할 수 있다. 2. 분석실내 유해화학물질의 존재를 확인할 수 있다. 3. 효율적인 분석환경을 위해 정리정돈을 실시할 수 있다.
	7. 안전관리	1. 물질안전보건자료 확인하기	1. 물질안전 보 건자료를 분류하고 보관할 수 있다. 2. 물질안전보건자료를 활용하여 분석에 사용되는 화학물질의 유해성을 확인할 수 있다. 3. 분석에 사용되는 유해한 화학물질을 유해정도에 따라 분류할 수 있다. 4. 인체에 노출되었을 경우 위급사항인 물질을 구분할 수 있다.
		2. 안전장비 사용법 확인하기	1. 개인보호장구를 숙달되게 사용할 수 있다. 2. 개인보호장구의 내구 유효기간에 따라 개인보호장구를 관리할 수 있다. 3. 안전장비의 위치를 파악할 수 있다. 4. 안전장비의 사용법에 따라 안전장비를 숙달되게 사용할 수 있다.
		3. 사고대처하기	1. 안전사고시 자체방재계획에 따라 응급대처를 할 수 있다. 2. 화재발생시 자체방재계획에 따라 신속한 대응과 신고를 할 수 있다.